OCS-XS型无线吊秤

XK3110仪表

说明书

（2015-1第二版Ver4.3）

目  录

第一章   概述-------------------------------------------      3

第二章   安装和连接----------------------------------------  4

第三章   简要正确使用说明-------------------------------   5

第四章   仪表操作方法-------------------------------------  6—9

第五章   参数设置和标定----------------------------------  10

第六章   常见故障及信息提示----------------------------  11

第一章    概述

欢迎您使用我公司生产的最新产品XK31-XX（XX为仪表编号）型仪表，XK3110仪表,主要新增加了多种打印格式和动态滤波,秤体自动开关的功能，性能优越，主要特点如下：

1，AD采用24bit高精度低噪声芯片，约100万内码保证称重准确

2，仪表CPU采用超低功耗单片机，充电一次不开背光和打印可以工作80小时

3，无线双向控制，常规通信距离250米以上，仪表自动控制秤体开关机（可以按客户要求做到300米以上）

4，大屏幕显示，方便操作，可以显示货号，皮重，电池电压，称重状态，并带有背光

5，点阵打印机，有多种设置打印功能，多格式打印磅单

6，采用32频道无线模块，确保无同频率干扰

7，智能动态滤波，解决因物体晃动导致称重不准

8，仪表和AD可以换配，无需从新标定

9，串口输出，附件可以选配有线或无线大屏幕和电脑

11，信号无接收信号，无操作后5分钟自动关机

12，具有分类存储功能，可以存储20个货号，货号0-1可以各存储999次磅次，货号2-19可以各存储99次磅次

13，具有累加，累减（负值和零位不能存储），可以按类别     进行累加，可删除任意货号的任意磅次的错误累加值。

14，显示秤体和仪表电池电量，仪表欠压和无信号自动关机

第二章 安装连接

一，秤体ADF接口

- 传感器接口    1脚 E+     2脚 S+    3脚 S-     4脚E-

- 电源接口      内正外负   DC6V

二，仪表接口

1，充电接口    内正外负 DC7.5V

2，232接口    9脚TXD    4脚RXD     6脚GND

数据通讯格式：N81（一个起始位，8个数据位，无校验，一个停止位）, 连接发送模式，以每秒3次速度发送重量数据

波特率2400

数据以ASCII码方式输出，每帧数据共有9个字节组成（包括小数点）。数据传送先低位后高位，每帧数据间有一组分隔符“=”，发送数据为净重，如果当前净重为70.15，连续发送51.07000=  51.07000=……,如果是—70.15，连续发送51.0700—=51.0700—=。。。。。。

第三章  无线电子吊钩秤正确使用说明

1, 先检查秤体发射天线，吊钩吊环的保险销是否安装好，再将充好电的秤体主机电池放在秤体里面，插上电源插头

2, 按仪表开机按键，显示重量信号表示接收正常，如接收不正常只显示日期时间，请询问经销商和厂家

3, 为确保计量准确，秤体需通电预热10分钟，仪表显示置零后才能挂上物体称重

4, 在称重没有皮重的物体时，确保仪表当前皮重设置为0kg，其中关系为：净重=毛重-皮重

5, 欠压指示，显示屏上显示仪表电量，秤体电量，当电池闪动表示该电池电压不足，请及时充电，避免造成数据丢失或称重不准

6，关机短时间不用时，请关仪表电源。长时间不用时，请将秤体电池拿下，以免过放电。

7，电池充电维护，禁止使电池过放电（放在秤体的电池长时间不取下充电），定期把不用的电池或仪表充电（一个月充一次）

第四章   仪表操作方法

- 开机（打开显示器电源前建议先将秤体通上电源）

按仪表开机键，显示器进入开机自检状态，自检完毕自动进入称重状态，若没接收到秤体的信号，只显示时间。

二，充电

当仪表显示“秤体电池”闪动时应给秤体电池充电；当仪表“仪表电池”快速闪动时应给仪表充电。仪表充电时，蜂鸣器停止报警，充电器指示灯亮红色，充满亮绿灯（表示小电流充电），一般要满充电8小时。

三，按键功能

- 『开机/复位』 ：电源开或系统复位

- 『关机/取消』 ：单按为功能取消，长按1秒仪表电源关，秤体自动进入待机省电

- 『置零』 ：使当前显示为0，或回到称重状态

- 『总重』 ：显示总重量

- 『查询』 ：用于查询仪表内存的称重记录，按倒序显示，也可以按『单清』    清除当前显示次数的重量，若要退出查询，需按【取消】

- 『走纸』 ：走纸5CM

- 『背光』 ：液晶显示屏的背光源开关，按一下点亮背光，再按则关闭

- 『总清』 ：用于清除该货号所有称重记录，为了避免操作，需按2次有效

- 『单清』 ：用于清除该货号最后一次称重记录，为了避免操作，需按2次有         效

10, 『汇总』 ：按此键显示器将打印内存中当前货号的称重记录汇总结果，一般一批货称量完毕按此键汇总，汇总完后，下次打印就会自动打印题头

11, 『自动』 ：按此键显示器进入自动存储状态，经过设定的时间后将自动存储并打印，再按一次为取消自动

12, 『总次』 ：查询内存中重量次数，如果按补打键，则打印清单

13, 『货号』 ：就是货物类别，可以设置0-19

14, 『设皮』 ：用于设置皮重

15, 『去皮』 ：如果皮重是0把当前重量设为皮重，如果皮重不是0，则把皮重清零

16, 『日期/时间』 ：显示或修改当前日期和时间

17, 『打印/确认』 ：存储并打印和确认输入

18, 『设置/补打』 ：用于设置数据输入或补充打印（只能在打印格式1补打）

四，显示屏显示说明

1，『货号』 ：设置当前货物类别号，范围0-19，改变货号后打印，累显，打清单均是对此货号进行的

2，『皮重』 ：当前设置的皮重，净重=毛重-皮重

3，『零位』 ：表示毛重值为零

4，『累重』 ：表示进入总重显示，此时皮重显示区显示当前累重高位Hxxxx，重量显示区显示累重低位Lxxxx

5，『自动』 ：表示进入了自动打印称重单模式

6，『稳定』 ：表示称重显示值稳定，可以读数

7，『接收』 ：表示接收到秤体发送过来的信号

8，『仪表电池』 ：指仪表电池，闪动表示仪表电池电压不足，10分钟后关机

9，『秤体电池』 ：指秤体电池，闪动表示秤体电池电压不足，10分钟后关机

10，『IB』 ：表示称重单位为磅

11，『KG』 ：表示称重单位为千克

12，OVEr :表示超载

五，自动关机

仪表具有自动关机功能当无信号或仪表电压不足10分钟自动关机，当秤体电池不足，会在10分钟后自动关掉发射信号。仪表关机时，秤体自动进入待机模式。仪表开机，秤体自动开机

六，工作状态：

- 打开显示器电源, 显示屏先显示本秤的软件版本号（UP-3.0）,然后显示最大秤量，随后从9倒计数至“11111”。若没有无线电信号将进入时间显示，有信号进入称重状态。

- 2，归零

若空秤时显示不为０或需去皮时,可按【置零】使显示为０，同时零位指示灯亮。

- 3，设皮

在已知皮重时,可用此功能。按【设皮】，显示屏显示“P    0”，这时可输入皮重,输毕再按【设皮】，注意无须送入小数点，如3150.5kg应输入31505。

4，去皮

5，设置货号

按【货号】货号显示跳动, 若无须改动可直接按【取消】, 否则输入新类别号(0-19)然后按【货号】确认.

6，存入和打印称重值

吊起重物, 稳定后按【打印】即将本次称重值存入机内, 序号加1, 同时打印出称重结果。格式如下:

001     08:57    1234

若是第一次打印，则自动打印题头，一般都是汇总后才会打印题头，题头格式如下：

格式0                            格式1

称重记量单                               称重计量单

-------------------------------                   -----------------------------

日期       2009-7-28                    货号：0  序号：001

货号0                                 日期：2008-04-28

-----------------------------                     时间：24：00：00

序号     时间     重量KG                毛重：1500Kg

001      12:00    2000                   皮重：500Kg

002      12:01    2000                   净重：1000Kg

7，按汇总格式    -----------------------------------

货号：0

累计 ：123456789 KG

次数：123次

---------------------------------------

- 8，打印清单

按【总次】后再按一次【补打】，打印机打印内存中所有称重结果清单，格式如下例:

- 吊秤计量单

------------------------

日期       2009-7-28

货号0

------------------------

              序号     时间     重量kg

              001     15:12     2101

              002     08:59     1806

------------------------------

- 总重：  5245kg

- 总次：  0003

- (9)清除内存

- 显示器存满或不再需要所存数据时应清除所存重量。

- 按【总清】，显示屏提示：

- Clr…

- 若确认清除则再按一次【总清】，否则按其他键。

- (10)清除刚存入的称重值

若发现刚存入的称重数据不应保存时，按【单清】，显示屏提示：

- dEC…

- 若确认清除则再按一次【单清】，否则按其他键。

- (11)显示/设置时间

显示器内置时钟, 按2次【日期/时间】显示当前时间,若时间准确无需调整, 再按【取消】即退出时间显示，否则按【设置】后依次键入新时间(24时制)后按【确认】。如12:08:20,应键入“120820”，中间“0”不能省略

(12)显示/设置日期

显示器内置日历，按1次【日期/时间】显示当前日期, 若不需修正按【取消】退出日期显示，否则按【设置】后依次输入新日期后按【确认】。如2002年3月28日应输入“020328”。（13），查询

用于查询仪表内存的称重记录，按倒序显示，也可以按『单清』清除当前显示次数的重量，每按一次【查询】显示下一个称重值，显示屏皮重哪里显示次数，如果内存重量都显示完后显示END，若要退出查询，只需按【取消】

（14），显示累重

按【总重】键，屏上显示累重两字，皮重区显示 H 高3位数，重量区显示L低5位

（15），删除存储里面单次重量

按【查询】键，按倒序显示重量，每按一次，倒序一次，皮重区显示次数，可以按【单清】清除当次重量

（16），装打印纸

将纸头插入进纸口，然后按【走纸】键打印机自动进纸

五 参数设置和标定

三，参数设置（记住，非专业人员请勿进入修改参数，否则造成数据丢失不保修）1.参数修改状态的进入

长按【设置】,显示跳动000000，再输入密码“---”后按【确认】,仪表即进入参数设置状态，显示器显示“ＳＥt　”提示输入修改菜单，以下操作均在此基础上进行。

- 【０】 ：零位跟踪范围E  0，1，2，3

- 【1】 ：分度值d，按0-8选择分度值

- 【2】 ：小数点dc-1,表示有一位小数

- 【3】 ：满量程F-01表示1T，05表示5T，10表示10T

- 【4】 ：自动打印时间L 0-99S，0是连续打印，而且不需要稳定就能打印

- 【5】 ：密码修改666666

- 【6】 ：打印份数FS  1-3    只有打印模式2情况下才能打印多份

- 【7】 : 标定进入

- 【8】 ：设置声音S 0，1

- 【9】 ： 标率，记住标率，换仪表可以不用标定

- 【货号】 ：放大倍数，标准为10000

- 【皮重】 ： AD内码，检查传感器好坏，正确零位在3万左右

- 【去皮】 ：稳定范围，调整范围1-8，对应1-8的分度值

- 【日期/时间】 ：打印模式(PN-1,2)

- 【补打/设置】 ：单位选择KG，IB    标定只能是在KG下    1kg=2.20462 ib

单项参数修改正确按【确认】，返回到SET状态，如果再按【取消】则退出设置状态

- 标定详解（标定一定要慎重，非紧要情况请勿标定，否则不保修）

进入参数状态选7再进入标定，然后按照下面3步进行

  - 确认空秤---显示当前吊秤内码，此时应该为空秤，等待内码稳定按【确认】键确认

  - 输入标定砝码值-----显示当前满量程值，若要修改按【设置】键，然后输入砝码值按【确认】键

  - 等待砝码吊起稳定---等待内码稳定，稳定在10以内按【确认】键，完成标定

在标定过程中若不想继续标定，按【取消】退出

第六章   常见故障及信息提示

一、仪表开机后无称重信号

请检查秤体电池电压，插上发射机天线，接通发射机电源，如还无信号，请检查仪表频道是否与发射机相对应（频道数标记在秤体内部ADF侧边）

二、打印字符不清楚或打不出字符

请检查色带是否脱落或色带无印色，更换色带。

三、打印机走纸困难，或不动

积尘太多，应清洗打印机头，可加微量的润滑油。

四、数字乱跳

附近有同频率的电子秤干扰，修改秤体频道，再将仪表频道设置成秤体一样，具体情况请咨询厂家

五，仪表信息提示

OVER    重量超载

End      重量查询到了最后

Err-01    标定时加载重量不够

Err-02    存储次数超出，货号0-1可以存储999次磅次，货号2-19可以存储99次磅次

Err-03    打印有故障，不能完成打印